## EF接合
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工事件名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
継手箇所数 |  |  | 記入例 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
管体 No. |  | -
略 図
準備 | 発電機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
接合 | 管・継手 清掃点検 （キズ・斜め切れの確認） |  | ○
| 挿入標線記入 |  | ○
| 切削面の記入（マーキング） |  | ○
| 融着面の切削（１回まで） |  | ○
| 切削状況確認 （削り残しは手カンナで切削） ※手カンナを行った場合は●とする |  | ●
| アセトン清掃 （汚れ・水分・油分等の付着無き事） |  | ○
| 水の侵入、砂噛みの確認 |  | ○
| 挿入・クランプ固定 （挿入標線位置を確認する事） |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読み取り |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し（冷却終了）時刻 |  | 15:30 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備考
施工日 |  |  | 請負 者名 |  |  |  | 現場代理人
年 月 日 | [6 empty] | 配水管工
※1 スクレープ前後の平均管径の差〔（Ｄ）－（Ｄ’）≦0.6mm〕を備考欄に記録すること（管径毎に最初と最後のスクレープ）。
※2 切管を使用する場合は、切管長さを略図中に書き入れること。
施工方向
十日町市上下水道局