給水装置工事検査結果報告書兼申込書

令和 　　年 　　月 　　日

十日町市長　様

下記の検査項目について現地検査の結果、当該給水装置が構造･材質基準に適合していることを確認しましたので、竣工検査を申込みます。

| 工事種別 | 新設 ・ 増改 ・ 撤去 ・ 臨時 | 指定工事業者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承認番号 | 上水 ・ 簡水 第 号 | 主任技術者 | 印 |
| 施 工 場 所 | 十日町市 地内 | 申込者氏名 |  |
| 竣工日 | 令和 年 月 日 | 自主検査日 | 令和 年 月 日 |

| 検査種別及び項目 | 検 査 の 内 容 | 確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋外の 検 査 | 1.分岐部～甲止水栓 | 分岐部及び甲止水栓のオフセットが正確に測定されていること。 |  |  |
|  | 2.水道メーター、 丙止水栓 | メーターは、逆付け片寄りがなく、水平に取り付けられていること。 |  |  |
|  |  | メーター番号の確認（備考欄に記入） |  |  |
|  |  | 検針、取替に支障のないこと。 |  |  |
|  |  | 止水栓の操作に支障のないこと。 |  |  |
|  |  | 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。 |  |  |
|  | 3.埋設深さ | 所定の深さが確保されていること。 |  |  |
|  | 4.管 延 長 | 竣工図面と整合すること。 |  |  |
|  | 5.筺 類 | 傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 |  |  |
|  | 6.止 水 栓 | スピンドルの位置が筺の中心にあること。 |  |  |
| 配 管 | 1.配 管 | 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。 |  |  |
|  |  | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結され ていないこと。 |  |  |
|  |  | 配管の口径、経路、構造等が適切であること。 |  |  |
|  |  | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。 |  |  |
|  |  | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保がなされていること。 |  |  |
|  | 2.接 合 | 適切な接合が行われていること。 |  |  |
|  | 3.管 種 | 性能基準適合品の使用を確認すること。 |  |  |
| 給 水 用 具 | 1.給水用具 | 性能基準適合品の使用を確認すること。 |  |  |
|  | 2.接 続 | 適切な接合が行われていること。 |  |  |
| 受水槽 | 1.吐水口空間の測定 | 吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。 |  |  |
| 機能検査 | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態等について確認すること。 |  | 実測水圧 Mpa |
| 耐圧試験 | 一定水圧による耐圧試験で、漏水及び抜け等のないことを確認する。 |  |  |
| 水質の確認 | 異臭、異物、残留塩素の確認を行うこと。 |  | mg/l |
| 路面復旧 | 本復旧： 年 月 日 完了・予定 （写真を提出） |  |  |

上下水道局記入欄

| （備考） 検査予定日： 年 月 日 （am・pm ： ） |  | 書類検査のみ | 検査者 | 確 認 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現地確認あり |  |  |
|  |  | 現地業者立会 |  |  |